## Sheet1
Filename | Patient ID | Ventilation Mode | Inspiratory Hold | Pressure Type | Segment Length [min] | Respiratory Rate [per min] | Tidal Volume [mL] | PEEP [cmH2O] | MP [J/min] | SD MP | SE MP | Dynamic MP [J/min] | SD Dynamic MP | SE Dynamic MP | Airway HA [J/min] | SD Airway HA | SE Airway HA | Esophageal PTP [cmH2O.s/min] | SD Esophageal PTP | SE Esophageal PTP | Esophageal WOB [J/min] | SD Esophageal WOB | SE Esophageal WOB | Transpulmonary PTP [cmH2O.s/min] | SD Transpulmonary PTP | SE Transpulmonary PTP | Transpulmonary WOB [J/min] | SD Transpulmonary WOB | SE Transpulmonary WOB | Transpulmonary HA [J/min] | SD Transpulmonary HA | SE Transpulmonary HA | Transpulmonary Peak Pressure [cmH2O] | SD Transpulmonary Peak Pressure | SE Transpulmonary Peak Pressure | Transpulmonary Pressure Swing [cmH2O] | SD Transpulmonary Pressure Swing | SE Transpulmonary Pressure Swing
07 W_Hamilton__211110111828_Waves_001 3719889.txt | 10 | PCV - pressure controlled ventilation | - | Airway pressure + transpulmonary pressure | 30 | 18 | 710.76 | 8.98 | 18.49 | 1.86 | 0.08 | 7.27 | 0.83 | 0.04 | 4.37 | 0.46 | 0.02 | 145.59 | 51.89 | 2.24 | 11.6 | 2.27 | 0.1 | 79.57 | 28.29 | 1.22 | 6.9 | 1.68 | 0.07 | 12.66 | 1.82 | 0.08 | 10.72 | 1.64 | 0.07 | 18.65 | 1.33 | 0.06