## Sheet1
Filename | Patient ID | Ventilation Mode | Inspiratory Hold | Pressure Type | Segment Length [min] | Respiratory Rate [per min] | Tidal Volume [mL] | PEEP [cmH2O] | MP [J/min] | SD MP | SE MP | Dynamic MP [J/min] | SD Dynamic MP | SE Dynamic MP | Airway HA [J/min] | SD Airway HA | SE Airway HA | Esophageal PTP [cmH2O.s/min] | SD Esophageal PTP | SE Esophageal PTP | Esophageal WOB [J/min] | SD Esophageal WOB | SE Esophageal WOB | Transpulmonary PTP [cmH2O.s/min] | SD Transpulmonary PTP | SE Transpulmonary PTP | Transpulmonary WOB [J/min] | SD Transpulmonary WOB | SE Transpulmonary WOB | Transpulmonary HA [J/min] | SD Transpulmonary HA | SE Transpulmonary HA | Transpulmonary Peak Pressure [cmH2O] | SD Transpulmonary Peak Pressure | SE Transpulmonary Peak Pressure | Transpulmonary Pressure Swing [cmH2O] | SD Transpulmonary Pressure Swing | SE Transpulmonary Pressure Swing
04 W_Hamilton__211012093552_Waves_001 5693500.txt | 12 | PCV - pressure controlled ventilation | - | Airway pressure + transpulmonary pressure | 47 | 25 | 235.95 | 5.98 | 4.53 | 2.97 | 0.12 | 2.51 | 1.61 | 0.06 | 1.15 | 0.62 | 0.03 | 87.22 | 154.21 | 5.99 | -0.07 | 3.57 | 0.14 | 70.92 | 111.25 | 4.32 | 4.6 | 3.83 | 0.15 | 5.35 | 3.51 | 0.19 | 11.67 | 4.46 | 0.17 | 15.16 | 4.87 | 0.19