## Sheet1
Filename | Patient ID | Ventilation Mode | Inspiratory Hold | Pressure Type | Segment Length [min] | Respiratory Rate [per min] | Tidal Volume [mL] | PEEP [cmH2O] | MP [J/min] | SD MP | SE MP | Dynamic MP [J/min] | SD Dynamic MP | SE Dynamic MP | Airway HA [J/min] | SD Airway HA | SE Airway HA | Esophageal PTP [cmH2O.s/min] | SD Esophageal PTP | SE Esophageal PTP | Esophageal WOB [J/min] | SD Esophageal WOB | SE Esophageal WOB | Transpulmonary PTP [cmH2O.s/min] | SD Transpulmonary PTP | SE Transpulmonary PTP | Transpulmonary WOB [J/min] | SD Transpulmonary WOB | SE Transpulmonary WOB | Transpulmonary HA [J/min] | SD Transpulmonary HA | SE Transpulmonary HA | Transpulmonary Peak Pressure [cmH2O] | SD Transpulmonary Peak Pressure | SE Transpulmonary Peak Pressure | Transpulmonary Pressure Swing [cmH2O] | SD Transpulmonary Pressure Swing | SE Transpulmonary Pressure Swing
W_Hamilton__210908094328_Waves_001.txt | 12345 | PCV - pressure controlled ventilation | - | Airway pressure + transpulmonary pressure | 1 | 26 | 407.59 | 10.54 | 24.73 | 5.34 | 1.19 | 14.21 | 3.08 | 0.69 | 12.34 | 2.96 | 0.72 | 311.28 | 65.44 | 14.63 | 14.4 | 2.83 | 0.63 | 250.14 | 68.95 | 15.42 | 10.33 | 2.62 | 0.59 | 10.73 | 2.32 | 0.56 | 17.2 | 3.57 | 0.78 | 21.28 | 3.92 | 0.86
W_Hamilton__211022142318_Waves_001.txt | 12345 | PCV - pressure controlled ventilation | - | Airway pressure + transpulmonary pressure | 1 | 16 | 539.54 | 5.58 | 17.08 | 3.16 | 0.88 | 12.49 | 1.93 | 0.54 | 11.05 | 1.32 | 0.4 | -0.55 | 0.1 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0 | 383.35 | 30.87 | 8.56 | 17.1 | 3.16 | 0.88 | 11.05 | 1.32 | 0.4 | 22.36 | 0.23 | 0.06 | 16.47 | 0.34 | 0.09